铁西区（经开区、中德园）

2023年第四季度末梢水卫生检测情况

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，按照国家及省、市卫生健康委统一部署和安排，我局在铁西区（经开区、中德园）范围内选定了5个居民小区和6个乡镇行政村开展了饮用水卫生监督工作。通过对水质常规指标﹙毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等﹚检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，2023年第四季度检测末梢水水质达标情况见附表。

附表  部分主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 11 | 11 | 100% |
| 2 | 总大肠杆菌 | 11 | 11 | 100% |
| 3 | 氟化物 | 11 | 11 | 100% |
| 4 | 硝酸盐氮 | 11 | 11 | 100% |
| 5 | 色度 | 11 | 11 | 100% |
| 6 | 肉眼可见物 | 11 | 11 | 100% |
| 7 | PH | 11 | 11 | 100% |
| 8 | 铁 | 11 | 11 | 100% |
| 9 | 锰 | 11 | 11 | 100% |
| 10 | 总硬度 | 11 | 11 | 100% |
| 11 | 耗氧量 | 11 | 11 | 100% |
| 12 | 氨氮 | 11 | 11 | 100% |

沈阳市铁西区卫生健康局

2023年12月5日